## Sheet1
Diameter | 30 um | WO resistor | 50 % lift up | Maximum Iph (limit) | x
With resistor
|  |  | Atten [dB] | 6
| Frequency (GHz) | 30
| Bias | -3
| Photocurrent (mA) | Output power | Loss | Cal RF | Ideal fitting curve
| 0.432 | -42.4 | 1.26 | -35.14
| 0.85 | -35.7 | 1.26 | -28.44
| 1.17 | -32.67 | 1.26 | -25.41
| 4.02 | -21.92 | 1.26 | -14.66
| 7.14 | -16.87 | 1.26 | -9.61
| 12.4 | -11.99 | 1.26 | -4.73
| 16.2 | -9.55 | 1.26 | -2.29
| 21 | -7.2 | 1.26 | 0.06
| 24.3 | -5.9 | 1.26 | 1.36
| 28.3 | -4.5 | 1.26 | 2.76
| 33.1 | -3.08 | 1.26 | 4.18
| 39.2 | -1.52 | 1.26 | 5.74
| 41 | -1.08 | 1.26 | 6.18
| 44.5 | -0.32 | 1.26 | 6.94
| 49.2 | 0.57 | 1.26 | 7.83
| 55.8 | 1.76 | 1.26 | 9.02
| 65.8 | 3.3 | 1.26 | 10.56
| 68 | 3.6 | 1.26 | 10.86
| 71 | 3.98 | 1.26 | 11.24
| 73.2 | 4.25 | 1.26 | 11.51
| 76 | 4.58 | 1.26 | 11.84
| 78 | 4.78 | 1.26 | 12.04
| 81.4 | 5.16 | 1.26 | 12.42
| 94.5 | 6.43 | 1.26 | 13.69
| 98 | 6.7 | 1.26 | 13.96
| 100 | 6.82 | 1.26 | 14.08
| 105 | 7.13 | 1.26 | 14.39
| 110 | 7.37 | 1.26 | 14.63
| 112 | 7.4 | 1.26 | 14.66
| 123 | 7.9 | 1.26 | 15.16
| 130 | 7.95 | 1.26 | 15.21
| 124 |  | 1.26 | 7.26
| 129 |  | 1.26 | 7.26
| 134 |  | 1.26 | 7.26
Diameter | 30 um | WO resistor | 50 % lift up
With resistor
| Frequency (GHz) | 30
| Bias | -4
| Photocurrent (mA) | Output power | Loss | Cal RF
| 0.462 | -40.18 | 1.26 | -32.92
| 0.765 | -35.42 | 1.26 | -28.16
| 1.16 | -31.96 | 1.26 | -24.7
| 4.08 | -20.92 | 1.26 | -13.66
| 7.05 | -16.12 | 1.26 | -8.86
| 12.1 | -11.26 | 1.26 | -4
| 16 | -8.73 | 1.26 | -1.47
| 21.1 | -6.25 | 1.26 | 1.01
| 24.1 | -5.06 | 1.26 | 2.2
| 30 | -3.07 | 1.26 | 4.19
| 33.6 | -1.97 | 1.26 | 5.29
| 39.4 | -0.53 | 1.26 | 6.73
| 41.3 | -0.11 | 1.26 | 7.15
| 54.6 | 2.49 | 1.26 | 9.75
| 58 | 3.06 | 1.26 | 10.32
| 62.1 | 3.65 | 1.26 | 10.91
| 77.4 | 5.67 | 1.26 | 12.93
| 82 | 6.19 | 1.26 | 13.45
| 85.5 | 6.53 | 1.26 | 13.79
| 101.4 | 7.96 | 1.26 | 15.22
| 105 | 8.22 | 1.26 | 15.48
| 118 | 8.9 | 1.26 | 16.22
| 121 | 8.96 | 1.26 | 16.22
| 123 | 8.97 | 1.26 | 16.23
| 130 | 9.18 | 1.26 | 16.44
| 132 | 9.22 | 1.26 | 16.48
| 105 |  | 1.26 | 7.26
| 110 |  | 1.26 | 7.26
| 112 |  | 1.26 | 7.26
| 123 |  | 1.26 | 7.26
| 130 |  | 1.26 | 7.26
| 124 |  | 1.26 | 7.26
| 129 |  | 1.26 | 7.26
| 134 |  | 1.26 | 7.26
Diameter | 40 um | WO resistor | 50 % lift up
With resistor
| Frequency (GHz) | 11
| Bias | -5
| Photocurrent (mA) | Output power | Loss | Cal RF
| 0.37 |  | 0.35 | 6.35
| 0.8 |  | 0.35 | 6.35
| 1.06 |  | 0.35 | 6.35
| 4.07 |  | 0.35 | 6.35
| 7.25 |  | 0.35 | 6.35
| 12.1 |  | 0.35 | 6.35
| 16.1 |  | 0.35 | 6.35
| 20.1 |  | 0.35 | 6.35
| 24.5 |  | 0.35 | 6.35
| 28.6 |  | 0.35 | 6.35
| 32.6 |  | 0.35 | 6.35
| 36.1 |  | 0.35 | 6.35
| 41.8 |  | 0.35 | 6.35
| 46 |  | 0.35 | 6.35
| 49.4 |  | 0.35 | 6.35
| 54.3 |  | 0.35 | 6.35
| 58.5 |  | 0.35 | 6.35
| 65.4 |  | 0.35 | 6.35
| 69 |  | 0.35 | 6.35
| 73.1 |  | 0.35 | 6.35
| 79 |  | 0.35 | 6.35
| 80.3 |  | 0.35 | 6.35
| 83.5 |  | 0.35 | 6.35
| 86.7 |  | 0.35 | 6.35
| 92.5 |  | 0.35 | 6.35
| 97.1 |  | 0.35 | 6.35
| 100 |  | 0.35 | 6.35
| 106 |  | 0.35 | 6.35
| 113 |  | 0.35 | 6.35
| 116 |  | 0.35 | 6.35
| 119 |  | 0.35 | 6.35
| 124 |  | 0.35 | 6.35
| 129 |  | 0.35 | 6.35
| 134 |  | 0.35 | 6.35